## О_Соединительные детали труб...
Фасонные части трубопровода
Позиция | Наименование | Марка | Завод-изготовитель | Единица измерения | Число
1 | Болтокомплект М16x60 |  |  |  | 240
2 | Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=63 мм |  | COMER | шт. | 13
3 | Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=90 мм |  | COMER | шт. | 51
4 | ВСМ 65Н |  |  |  | 2
5 | Двойной адаптер ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с НР 20x25x3/4'' | AD12 | COMER | шт. | 2
6 | Двойной адаптер ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с НР 50x63x1 1/2'' | AD12 | COMER | шт. | 4
7 | Муфта разборная переходная ВР 63х2'' | UN82 | COMER | шт. | 4
8 | Муфта разборная переходная НР 50х1 1/2'' | US82 | COMER | шт. | 4
9 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 5
10 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду80, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 5
11 | Переход стальной концентрический Ду65x50 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 2
12 | Переход стальной концентрический Ду100x80 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 1
13 | Переходная втулка 25x1/2" ВР | RB92 | COMER | шт. | 1
14 | Переходное кольцо ПВХ 25х20 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 1
15 | Переходное кольцо ПВХ 50х25 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 1
16 | Переходное кольцо ПВХ 63х50 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 9
17 | Переходное кольцо ПВХ 90х50 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 18
18 | Свободный фланец ПВХ d=63 мм |  | COMER | шт. | 13
19 | Свободный фланец ПВХ d=90 мм |  | COMER | шт. | 51
20 | Смотровое стекло ПВХ муфтовое окончания разборное d=50 |  | Comer | шт. | 1
21 | Смотровое стекло ПВХ муфтовое окончания разборное d=63 |  | Comer | шт. | 2
22 | Тройник ПВХ клеевой 90° 50x50 |  | COMER | шт. | 5
23 | Тройник ПВХ клеевой 90° 63x63 |  | COMER | шт. | 12
24 | Тройник ПВХ клеевой 90° 90x90 |  | COMER | шт. | 30
25 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 50x20 |  | COMER | шт. | 1
26 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 63x25 |  | COMER | шт. | 1
27 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 63x50 |  | COMER | шт. | 11
28 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 90x50 |  | COMER | шт. | 8
29 | Угол клеевой ПВХ 45° d90 |  | COMER | шт. | 7
30 | Угол клеевой ПВХ 90° d20 |  | COMER | шт. | 4
31 | Угол клеевой ПВХ 90° d50 |  | COMER | шт. | 52
32 | Угол клеевой ПВХ 90° d63 |  | COMER | шт. | 35
33 | Угол клеевой ПВХ 90° d90 |  | COMER | шт. | 25
34 | Фитинг резьбовой – сгон разъемный, 1 1/2" | VTr.341.N | VALTEC | шт. | 4
35 | Фланец 1-80-16 Ст 25 ГОСТ 12820-80 |  |  | шт. | 4
36 | Фланец стальной с внутренней резьбой DN50x2" | DIN 2566 |  | шт. | 3
37 | Фланец стальной с внутренней резьбой DN80x3" | DIN 2566 |  | шт. | 3
38 | Шпилька резьбовая 16х300 |  |  |  | 112