## О_Арматура трубопроводов
Арматура трубопровода
ADSK_Позиция | Наименование | Марка | Завод-изготовитель | Единица измерения | Число | запас
1 | Датчики давления РПД | РПД-И(-0,1-0МПа)(4-20мА)G1/2.0,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 6
2 | Дисковый затвор ПВХ промышленного применения EPDM d90 чугун? | BUT10 | COMER | шт. | 15 | 1 | пока стоп
3 | Кран трехходовой | Кран трехходовой G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.) | ЗАО "РОСМА" | шт. | 26 | 2
4 | Кран шаровой дренажный с патрубком для шланга, ручка-рычаг, Н, 1/2" | PRO AQUA | ООО НПО "ПРО АКВА" | шт. | 18 | 2
5 | Кран шаровой полнопроходной, ручка-рычаг, В-В, 1 1/2" | PRO AQUA | ООО НПО "ПРО АКВА" | шт. | 4
6 | Кран шаровой полнопроходной, ручка-рычаг, Н-В, 3/4" | PRO AQUA | ООО НПО "ПРО АКВА" | шт. | 2
7 | Манометр ТВ серия 10 | ТВ-510Р.00(-0,1-0MPa)G1/2.1,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 14 | 1
8 | Манометр ТВ серия 10 | ТВ-510Т.00(-0,1-0MPa)G1/2.1,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 8 | 1
9 | Обратный клапан ПВХ муфтовое окончание под клей d25 PN10 FPM | CVD30 | COMER | шт. | 1 | 1
10 | Обратный клапан ПВХ муфтовое окончание под клей d63 PN10 FPM | CVD30 | COMER | шт. | 2 | 1
11 | Обратный клапан ПВХ муфтовое окончание под клей d90 PN10 FPM | CVD30 | COMER | шт. | 2 | 1
12 | Расходомер РСМ-05.05СМ с ПРП-80 | РСМ-05.05СМ с ПРП-80 | СООО АРВАС | 1 шт. | 2
13 | Шаровой кран BVI10 d50 PN10 с муфт. окончанием под клей корпус - PVC-U шар - PVC-U уплотнение - EPDM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 220 В АС отк./закр. время срабатывания 15 сек. | BVI10+EAQ-MINI | COMER | шт. | 21 | 2
14 | Шаровой кран муфтовое окончание под клей d50 PN10 FPM | BVI30 | COMER | шт. | 25 | 1
15 | Шаровой кран муфтовое окончание под клей d63 PN10 FPM | BVI30 | COMER | шт. | 12
16 | Шаровой кран муфтовое окончание под клей d90 PN10 FPM | BVI30 | COMER | шт. | 4
17 | Шаровый кран BVI10 d63 PN10 с муфт. окончанием под клей корпус - PVC-U шар - PVC-U уплотнение - EPDM с электрическим приводом EFM1H-035-220 В AC откр./закр. время срабатывания 11 сек. | BVI10+EAQ-EFM | COMER | шт. | 1
18 | Шаровый кран BVI10 d90 PN10 с муфт. окончанием под клей корпус - PVC-U шар - PVC-U уплотнение - EPDM с электрическим приводом EFM1H-035-220В AC откр./закр. время срабатывания 11 сек. | BVI10+EAQ-EFM | COMER | шт. | 15 | 1
19 | Кран шаровой фланцевый, ручка рычаг, корпус чугун, шар нерж сталь, уплотнение PTFE Ду50 | BS3242-0050 | Tecofi (Франция) | шт. | 3 |  | пока стоп
20 | Кран шаровой фланцевый, ручка рычаг, корпус чугун, шар нерж сталь, уплотнение PTFE Ду80 | BS3242-0080 | Tecofi (Франция) | шт. | 1