## О_Соединительные детали труб...
Фасонные части трубопровода
Позиция | Наименование | Марка | Завод-изготовитель | Единица измерения | Число | +запас
1 | Болтокомплект М16x60 |  |  |  | 240 | 25
2 | Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=63 мм |  | COMER | шт. | 13 | 2
3 | Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=90 мм |  | COMER | шт. | 53 | 6
4 | ВСМ 65Н |  |  |  | 2
5 | Двойной адаптер ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с НР 20x25x1/2'' | AD12 | COMER | шт. | 18 | 2
6 | Двойной адаптер ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с НР 20x25x3/4'' | AD12 | COMER | шт. | 2
7 | Двойной адаптер ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с НР 50x63x1 1/2'' | AD12 | COMER | шт. | 4 | 1
8 | Муфта разборная ПВХ с EPDM прокладкой d-25 мм |  | COMER | шт. | 2
9 | Муфта разборная переходная ВР 63х2'' | UN82 | COMER | шт. | 4 | 1
10 | Муфта разборная переходная НР 50х1 1/2'' | US82 | COMER | шт. | 4
11 | Ниппель латунный резьбовой НР 1/2" | VTr.582.N.0004 | Valtec | шт. | 8 | 2
12 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 5
13 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду80, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 5
14 | Переход стальной концентрический Ду65x50 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 2
15 | Переход стальной концентрический Ду100x80 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 1
16 | Переходная втулка 25x1/2" ВР | RB92 | COMER | шт. | 2
17 | Переходное кольцо ПВХ 25х20 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 5
18 | Переходное кольцо ПВХ 32х20 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 14 | 2
19 | Переходное кольцо ПВХ 50х25 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 2
20 | Переходное кольцо ПВХ 50х32 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 14 | 2
21 | Переходное кольцо ПВХ 63х25 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 4
22 | Переходное кольцо ПВХ 63х50 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 9 | 2
23 | Переходное кольцо ПВХ 90х50 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 19 | 4
24 | Свободный фланец ПВХ d=63 мм |  | COMER | шт. | 13 | 2
25 | Свободный фланец ПВХ d=90 мм |  | COMER | шт. | 53 | 6
26 | Смотровое стекло ПВХ муфтовое окончания разборное d=63 |  | Comer | шт. | 2
27 | Тройник ПВХ клеевой 90° 50x50 |  | COMER | шт. | 5
28 | Тройник ПВХ клеевой 90° 63x63 |  | COMER | шт. | 16 | 2
29 | Тройник ПВХ клеевой 90° 90x90 |  | COMER | шт. | 31 | 4
30 | Тройник латунный резьбовой ВР-ВР-НР 1/2"x1/2"x1/2" | VTr.134.N.0004 | Valtec | шт. | 14 | 2
31 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 25x20 |  | COMER | шт. | 1
32 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 63x25 |  | COMER | шт. | 1
33 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 63x50 |  | COMER | шт. | 11 | 2
34 | Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 90x50 |  | COMER | шт. | 22 | 4
35 | Угол клеевой ПВХ 45° d90 |  | COMER | шт. | 7 | 1
36 | Угол клеевой ПВХ 90° d20 |  | COMER | шт. | 4 | 1
37 | Угол клеевой ПВХ 90° d25 |  | COMER | шт. | 1 | 1
38 | Угол клеевой ПВХ 90° d50 |  | COMER | шт. | 54 | 8
39 | Угол клеевой ПВХ 90° d63 |  | COMER | шт. | 35 | 6
40 | Угол клеевой ПВХ 90° d90 |  | COMER | шт. | 25 | 4
41 | Фитинг резьбовой - крестовина 1/2" | VTr.760 | Valtec | шт. | 4 | 1
42 | Фитинг резьбовой – сгон разъемный, 1 1/2" | VTr.341.N | VALTEC | шт. | 4 | 1
43 | Фланец 1-80-16 Ст 25 ГОСТ 12820-80 |  |  | шт. | 4 | 1
44 | Фланец стальной с внутренней резьбой DN50x2" | DIN 2566 |  | шт. | 3
45 | Фланец стальной с внутренней резьбой DN80x3" | DIN 2566 |  | шт. | 3
46 | Шпилька резьбовая 16х300 |  |  | м.п. | 36