## О_Арматура трубопроводов
Арматура трубопровода
ADSK_Позиция | Наименование | Марка | Завод-изготовитель | Единица измерения | Число
| Датчики давления РПД | РПД-В(-0,1-0МПа)(4-20мА)G1/2.0,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 5
| Датчики давления РПД | РПД-И(0-1,6МПа)(4-20мА)G1/2.0,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 1
| Дисковый затвор ПВХ промышленного применения EPDM d90 | BUT10 | COMER | шт. | 15
| Затрвор обратный (Клапан обратный повороный) |  | Благовещенский арматурный завод | шт. | 2
| Кран трехходовой | Кран трехходовой G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.) | ЗАО "РОСМА" | шт. | 27
| Кран шаровой дренажный с патрубком для шланга, ручка-рычаг, Н, 1/2" | PRO AQUA | ООО НПО "ПРО АКВА" | шт. | 19
| Кран шаровой полнопроходной, ручка-рычаг, В-В, 1 1/2" | PRO AQUA | ООО НПО "ПРО АКВА" | шт. | 4
| Кран шаровой полнопроходной, ручка-рычаг, Н-В, 3/4" | PRO AQUA | ООО НПО "ПРО АКВА" | шт. | 2
| Манометр ТВ серия 10 | ТВ-510Р.00(-0,1-0MPa)G1/2.1,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 15
| Манометр ТВ серия 10 | ТВ-510Т.00(-0,1-0MPa)G1/2.1,5 | ЗАО "РОСМА" | шт. | 8
| Обратный клапан ПВХ муфтовое окончание под клей d25 PN16 FPM | CVD30 | COMER | шт. | 1
| Обратный клапан ПВХ муфтовое окончание под клей d63 PN16 FPM | CVD30 | COMER | шт. | 2
| Обратный клапан ПВХ муфтовое окончание под клей d90 PN10 FPM | CVD30 | COMER | шт. | 2
| РСМ-05.05СМ с ПРП-80 | РСМ-05.05СМ с ПРП-80 | СООО АРВАС | 1 шт. | 2
| Шаровой кран BVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей корпус - PVC-U шар - PVC-U уплотнение - EPDM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 220 В АС отк./закр. время срабатывания 15 сек. | BVI10+EAQ-MINI | COMER | шт. | 21
| Шаровой кран муфтовое окончание под клей d50 PN16 FPM | BVI30 | COMER | шт. | 25
| Шаровой кран муфтовое окончание под клей d63 PN16 FPM | BVI30 | COMER | шт. | 13
| Шаровой кран муфтовое окончание под клей d90 PN10 FPM | BVI30 | COMER | шт. | 4
| Шаровый кран BVI10 d63 PN16 с муфт. окончанием под клей корпус - PVC-U шар - PVC-U уплотнение - EPDM с электрическим приводом EFM1H-035-220 В AC откр./закр. время срабатывания 11 сек. | BVI10+EAQ-EFM | COMER | шт. | 1
| Шаровый кран BVI10 d90 PN16 с муфт. окончанием под клей корпус - PVC-U шар - PVC-U уплотнение - EPDM с электрическим приводом EFM1H-035-220В AC откр./закр. время срабатывания 11 сек. | BVI10+EAQ-EFM | COMER | шт. | 15
| Кран шаровой фланцевый, ручка рычаг, корпус чугун, шар нерж сталь, уплотнение PTFE Ду50 | BS3242-0050 | Tecofi (Франция) | шт. | 5
| Кран шаровой фланцевый, ручка рычаг, корпус чугун, шар нерж сталь, уплотнение PTFE Ду80 | BS3242-0080 | Tecofi (Франция) | шт. | 4