## О_Соединительные детали труб...
Фасонные части трубопровода
Позиция | Наименование | Марка | Завод-изготовитель | Единица измерения | Число
| Болтокомплект М16x60 |  |  |  | 240
| Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=63 мм |  | COMER | шт. | 12
| Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=90 мм |  | COMER | шт. | 54
| ВСМ 65Н |  |  |  | 2
| Двойной адаптер ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с НР 20x25x3/4'' | AD12 | COMER | шт. | 2
| Двойной адаптер ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с НР 50x63x1 1/2'' | AD12 | COMER | шт. | 4
| Муфта разборная ПВХ с EPDM прокладкой d-25 мм |  | COMER | шт. | 2
| Муфта разборная переходная ВР 63х2'' | UN82 | COMER | шт. | 4
| Муфта разборная переходная НР 50х1 1/2'' | US82 | COMER | шт. | 4
| Ниппель латунный резьбовой НР 1/2" | VTr.582.N.0004 | Valtec | шт. | 27
| Отвод 15° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду65, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 1
| Отвод 15° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду80, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 3
| Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду100, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 2
| Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 21
| Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду65, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 20
| Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду80, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 30
| Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду100, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 4
| Отвод литой SDR17 90° D110 | ПЭ 100 |  | шт. | 2
| Переход стальной концентрический Ду65x50 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 2
| Переход стальной концентрический Ду100x80 исп. 2 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 1
| Переходное кольцо ПВХ 25х20 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 1
| Переходное кольцо ПВХ 50х25 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 1
| Переходное кольцо ПВХ 63х50 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 9
| Переходное кольцо ПВХ 90х50 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 19
| Свободный фланец ПВХ d=63 мм |  | COMER | шт. | 12
| Свободный фланец ПВХ d=90 мм |  | COMER | шт. | 54
| Седелка 50х1/2" |  | Хемкор | шт. | 7
| Седелка 63х1/2" |  | Хемкор | шт. | 12
| Седелка 90х1/2" |  | Хемкор | шт. | 9
| Смотровое стекло ПВХ муфтовое окончания разборное d=63 |  | Comer | шт. | 2
| Тройник ПВХ клеевой 90° 50x50 |  | COMER | шт. | 5
| Тройник ПВХ клеевой 90° 63x63 |  | COMER | шт. | 13
| Тройник ПВХ клеевой 90° 90x90 |  | COMER | шт. | 31
| Тройник латунный резьбовой ВР-ВР-НР 1/2"x1/2"x1/2" | VTr.134.N.0004 | Valtec | шт. | 15
| Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 25x20 |  | COMER | шт. | 1
| Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 63x50 |  | COMER | шт. | 11
| Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 90x50 |  | COMER | шт. | 7
| Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 90x63 |  | COMER | шт. | 1
| Тройник стальной переходной Ду80x50 исп. 2 | ГОСТ 17376-2001 |  | шт. | 3
| Тройник стальной переходной Ду100x80 исп. 2 | ГОСТ 17376-2001 |  | шт. | 1
| Тройник стальной равнопроходной Ду50 исп. 2 | ГОСТ 17376-2001 |  | шт. | 6
| Тройник стальной равнопроходной Ду65 исп. 2 | ГОСТ 17376-2001 |  | шт. | 4
| Тройник стальной равнопроходной Ду80 исп. 2 | ГОСТ 17376-2001 |  | шт. | 4
| Тройник стальной равнопроходной Ду100 исп. 2 | ГОСТ 17376-2001 |  | шт. | 2
| Угол клеевой ПВХ 45° d90 |  | COMER | шт. | 7
| Угол клеевой ПВХ 90° d20 |  | COMER | шт. | 4
| Угол клеевой ПВХ 90° d25 |  | COMER | шт. | 1
| Угол клеевой ПВХ 90° d50 |  | COMER | шт. | 54
| Угол клеевой ПВХ 90° d63 |  | COMER | шт. | 37
| Угол клеевой ПВХ 90° d90 |  | COMER | шт. | 25
| Фитинг резьбовой - крестовина 1/2" | VTr.760 | Valtec | шт. | 4
| Фитинг резьбовой – сгон разъемный, 1 1/2" | VTr.341.N | VALTEC | шт. | 4
| Фитинг резьбовой – сгон разъемный, 3/4" | VTr.341.N | VALTEC | шт. | 2
| Фланец 1-80-16 Ст 25 ГОСТ 12820-80 |  |  | шт. | 4
| Шпилька резьбовая 16х300 |  |  |  | 120
| Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду50, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 1
| Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду80, исп. 2 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 1
| Фланец стальной плоский приварной DN50 РN10 | ГОСТ 33259-2015 |  | шт. | 12
| Фланец стальной плоский приварной DN80 РN10 | ГОСТ 33259-2015 |  | шт. | 10
| Фланец стальной плоский приварной DN100 РN10 | ГОСТ 33259-2015 |  | шт. | 2